****

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **ZADARSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA PRIVLAKA**

KLASA: 372-02/21-01/01

URBROJ: 2198/28-02-21-6

Privlaka, 20. siječnja 2021.

**PREDMET:** ODGOVORI NA UPITE ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA SUDJELOVANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE: NABAVA IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA Evidencijski broj nabave: JN 27/21



**01 PITANJE**



**Odgovor:**

**Stručno povjerenstvo za javnu nabavu**

1. Poglavlje 18. Crna bravarija, molimo objavite sheme bravarije.

**Prihvaća se. Nacrtana i predana crna bravarija**

1. Molim Vas objavite elaborat zaštite od požara.

**Prihvaća se. Poslano**

1. Poglavlje 19. Okoliš, stavke 19.11. i 19.12. molimo definirajte debljinu i dimenzije opločnika, boju i obradu kako bismo mogli ponuditi.

**Prihvaća se. Tip kao ASTI natura ploče sive 60x30x5 cm ili slično.**

1. Poglavlje 4.Zidarski radovi, stavke 4.6 i 4.7. molimo definirajte dimenziju, boju opločnika (debljina ploče je, gledano u projektu, 40 mm).

**Ne prihvaća sek. Krivo iščitano iz projekta. Radi se o betonskim pločama na podmetačima koji se nalaze na krovu.**

1. Poglavlje 16. aluminijska bravarija, stavke 16.8. prozor za odimljavanje – traženi model Velux dostupan je u dimenziji 100x100 te 120\*120 cm, nije dostupan kako je navedeno 100x150 cm. Molim provjerite.

**Prihvaća se. Prozor dimenzije 120x120 cm. S obzirom da prozor dimenzije 100x150 nije na automatiku za odimljavanje. Samim tim mjenja se I Stavka 16.7. s obzirom na očuvanje jednoobraznosti prozora.**

1. Poglavlje 14.Kamenarski radovi, molim definirajte vrstu kamena kako bismo znali što nudimo i kako bi ponude bile usporedive.

**Prihvaća se. Kamen tip kao Plano ili tome slično.**

1. Poglavlje 6. Hidroizolaterski radovi stavka 6.1., molimo pojašnjenje upotrebe čepaste membrane koju navodite u opisu stavke.

**Prihvaća se. Nema potrebe za čepastom folijom na horizontalnoj podlozi.**

1. Poglavlje 5. Termoizolaterski, stavka 5.3.i 5.4. navodi se postavljanje termoizolacije ''na prethodno postavljenu parnu branu''. Istu daklene obračunavate u ovoj stavki, ali ni na jednom drugom mjestu. Molimo provjerite.

**Ne prihvaća se. U cijenu je uključena parna brana kako je napisano u stavci I zbog toga se ne spominje na drugom mjestu.**

1. Poglavlje 6. Aluminijska bravarija, stavka 16.16. nedostaje shema, molimo pojasniti stavku te objaviti shemu.

Isto poglavlje, stavka 16.3. stijenu nije moguće izvesti kako je shemom prikazano, ne u debljini profila od 86mm (profil bi morao biti znatno ''deblji''). Također, ukoliko želite da četiri krila budu klizna, potrebno je ugraditi četiri vodilice što estetski i funkcionalno može biti nezgodno. Stijena pak može biti harmo stijena, tako što se četiri polja vode na jednu stranu i pakiraju pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na ravan stijene, dok je jedno polje fiksno ili se može otkloniti na drugu stranu, ukoliko prostor to dozvoljava. U slučaju da se ostaje pri kliznoj stijeni, u profilu kako je navedeno, mogu se postići dva fiksna polja sa strane te dva klizna koja kližu ka fiksnim poljima. Molimo provjerite te uputite na optimalno rješenje.

**Prihvaća se . Izvesti 2 fiksna sa strane I 2 klizna. Izmjenjeno u shemama stolarije.**

- Isto poglavlje stavke 16.10., 16.11. jesu li to puna ili ostakljena vrata.

**Ne prihvaća se. 16.10 puna vrata. 16.11. Balkonska “ostakljena” vrata.**

- Stavka 16.12. potvrdite da je kompletna stijena ostakljena (nema sheme)

**Ne prihvaća se.Ostakljena kako je napisano u stavci troškovnika. Shema 14.**

- Stavka 16.13. dvokrilna zaokretan ulazna vrata sa nadsvjetlom – da li je stijena kompletno ostakljena (nije razvidno iz opisa i sheme)

**Prihvaća se. Ostakljeno. Izmjenjeno u shemama stolarije.**

**Sva vrata imaju panik letvu kako je navedeno u elaboratu zaštite od požara.**

Poglavlje VII-C Sanitarije, molimo pojašnjenja.

Stavka 2. dječje wc školjke, molim potvrdite je li školjka konzolna ili podna.

**Ne prihvaća se. Školjka je konzolna na ugradbenom vodokotliću.**

Također na nacrtu je vidljivo 6 wc školjki, u troškovniku je 7.

**Ne prihvaća se. Wc školjki ima 7.**

Stavka 3. Umivaonik – molim potvrdite ako je jedan od 8 umivaonika invalidski ta ako je molimo razdvajanje stavke u dvije stavke.

**Prihvaća se. Jedan od umivaonika je invalidski. Razdvaja se na dvije stavke. Dodana stavka 11. poglavlje VIK.**

Stavka 4. Isto kao st.2. jesu li školjke konzolne ili podne.

**Ne prihvaća se. Školjke su sve konzolne.**

Također, nigdje ne navodite wc školjku za invalide. Molimo provjerite.

**Prihvaća se. Radvajaju se stavke. Dodana stavka 12. poglavlje VIK.**

**Dodana je stavka izostavljena dva pisoara u muškim wc-ovima – stavka VIK 13..**